Załącznik Nr 4 do Zapytania ofertowego

CPR.VII.271.12.2021 z dnia 27.08.2021 roku

Szczegółowa specyfikacja oferowanego przedmiotu zamówienia

w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego  pn. „Zakup i dostawa sprzętu rehabilitacyjnego na potrzeby mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Wierzbicy”

prowadzonego przez Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Radomiu

| L.p. | Przedmiot zamówienia | Ilość | Minimalne wymagania techniczne | Parametry oferowane Wpisać TAK/NIE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Bieżnia | 1 sztuka | Producent, model i/lub nr katalogowy …………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………. |  |
|  |  |  | Bieżnia elektryczna Kettler Alpha Run 600 lub równoważna spełniająca podane poniżej parametry: |  |
|  |  |  | - źródło zasilania – sieciowe 230V/50Hz |  |
|  |  |  | - silnik elektryczny – 3KM |  |
|  |  |  | - maksymalna waga użytkownika – 150 kg |  |
|  |  |  | - powierzchnia pasa bieżni – nie mniejsza niż 153 x 55 cm (dł. x szer.) |  |
|  |  |  | - kąt nachylenia pasa biegowego – 0-12% |  |
|  |  |  | - zakres prędkości – 0-20 km/h |  |
|  |  |  | - wyświetlacz – LCD podświetlany wyświetlacz z możliwością śledzenia parametrów treningu |  |
|  |  |  | - programy treningowe sterowane: tętnem, prędkością, kątem nachylenia bieżni, |  |
|  |  |  | - wyposażona w: komputer monitorujący parametry: tętna, prędkości, dystansu, czasu, ilości spalonych kalorii, kąta nachylenia bieżni |  |
|  |  |  | - kółka transportowe |  |
|  |  |  | Oferowany okres gwarancji: …… miesiące/-y |  |
|  |  |  | Autoryzowany serwis oferowanego sprzętu rehabilitacyjnego na terenie Polski |  |
| 2. | Rower poziomy treningowy | 2 sztuki | Producent, model i/lub nr katalogowy …………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………. |  |
|  |  |  | Rower poziomy treningowy ProForm 325CSX lub równoważny spełniający podane poniżej parametry: |  |
|  |  |  | - magnetyczny system regulacji oporu |  |
|  |  |  | - ciężar koła zamachowego – 7 kg |  |
|  |  |  | - regulacja obciążenia - sterowana elektronicznie, |  |
|  |  |  | - wentylator |  |
|  |  |  | - siedzisko wraz z wysokim oparciem dla odcinka lędźwiowego |  |
|  |  |  | - regulacja siodełka - w pionie (wysokość) i poziomie |  |
|  |  |  | - kierownica z sensorami pomiaru pulsu |  |
|  |  |  | - ergonomiczne pedały z paskami bezpieczeństwa |  |
|  |  |  | - maksymalna waga użytkownika – nie mniej niż 130 kg |  |
|  |  |  | Oferowany okres gwarancji: …… miesiące/-y |  |
|  |  |  | Autoryzowany serwis oferowanego sprzętu rehabilitacyjnego na terenie Polski |  |
| 3. | Rower stacjonarny | 2 sztuki | Producent, model i/lub nr katalogowy …………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………. |  |
|  |  |  | Rower stacjonarny treningowy Kettler Giro C3 lub równoważny spełniający podane poniżej parametry: |  |
|  |  |  | - magnetyczny system regulacji oporu |  |
|  |  |  | - ciężar koła zamachowego – 8 kg |  |
|  |  |  | - regulacja siodełka - w pionie (wysokość) i poziomie |  |
|  |  |  | - wyświetlacz – z możliwością śledzenia parametrów treningu: czasu, prędkości, dystansu, zużycia energii |  |
|  |  |  | - funkcja pomiaru tętna |  |
|  |  |  | - maksymalna waga użytkownika – nie mniej niż 130 kg |  |
|  |  |  | - minimum 6 stałych programów treningowych |  |
|  |  |  | - kółka transportowe |  |
|  |  |  | Oferowany okres gwarancji: …… miesiące/-y |  |
|  |  |  | Autoryzowany serwis oferowanego sprzętu rehabilitacyjnego na terenie Polski |  |
| 4. | Fotel masujący | 1 sztuka | Producent, model i/lub nr katalogowy …………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………. |  |
|  |  |  | Fotel masujący PRO-Wellnes Milan lub równoważny spełniający podane poniżej parametry: |  |
|  |  |  | - możliwość zastosowania różnych technik masażu, m.in. ugniatanie, ostukiwanie, masaż szwedzki, wałkowanie |  |
|  |  |  | - możliwość masażu różnych części ciała, m.in. pleców, ud, pośladków, łydek, stóp; |  |
|  |  |  | - możliwość regulacji intensywności masażu |  |
|  |  |  | - wyświetlacz czasu masażu |  |
|  |  |  | - elektrycznie rozkładane oparcie i podnóżek |  |
|  |  |  | - pokrycie ze specjalistycznej skóry syntetycznej (kolor ciemny) |  |
|  |  |  | - sterowanie pilotem |  |
|  |  |  | Oferowany okres gwarancji: …… miesiące/-y |  |
|  |  |  | Autoryzowany serwis oferowanego sprzętu rehabilitacyjnego na terenie Polski |  |
| 5. | Fotel do ćwiczeń stawu kolanowego | 1 sztuka | Producent, model i/lub nr katalogowy …………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………. |  |
|  |  |  | Fotel do ćwiczeń stawu kolanowego Tech-Med FRT lub równoważny spełniający podane poniżej parametry: |  |
|  |  |  | - dwie głowice oporowe |  |
|  |  |  | - konstrukcja stalowa |  |
|  |  |  | - regulacja kąta oparcia w zakresie od 0 do 85 stopni |  |
|  |  |  | - regulacja długości siedziska |  |
|  |  |  | - 3 pasy stabilizacyjne |  |
|  |  |  | - maksymalna waga użytkownika – nie mniej niż 130 kg |  |
|  |  |  | - dodatkowe wyposażenie: 8 ciężarków o masie 1 kg |  |
|  |  |  | - fotel tapicerowany (kolor ciemny) |  |
|  |  |  | - antypoślizgowe stopki ułatwiające pracę terapeucie |  |
|  |  |  | Oferowany okres gwarancji: …… miesiące/-y |  |
|  |  |  | Autoryzowany serwis oferowanego sprzętu rehabilitacyjnego na terenie Polski |  |

Data    .................................................                                                                                                             …………...................................................

(Podpis i pieczęć  Wykonawcy/

osoby uprawnionej do reprezentowania wykonawcy)