Załącznik Nr 4a do Zapytania ofertowego

CPR.VII.271.18.2021 z dnia 20.10.2021 roku

Szczegółowa specyfikacja oferowanego przedmiotu zamówienia

w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego  pn. „Zakup i dostawa sprzętu rehabilitacyjnego

na potrzeby mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Jedlance i w Krzyżanowicach”

przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Radomiu

dot. Części I przedmiotu zamówienia – Zakup i dostawa sprzętu rehabilitacyjnego na potrzeby mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Jedlance

| L.p. | Przedmiot zamówienia | Ilość | Minimalne wymagania techniczne | Parametry oferowane Wpisać TAK/NIE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Orbitrek | 1 sztuka | Producent, model i/lub nr katalogowy …………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………. |  |
|  |  |  | Orbitrek inSPORTline inCondi ET600i lub równoważny spełniający podane poniżej parametry: |  |
|  |  |  | - system oporu - magnetyczny |  |
|  |  |  | - waga koła zamachowego - 8 kg |  |
|  |  |  | - regulacja oporu elektroniczna |  |
|  |  |  | - zakres oporu – min. 16 poziomów |  |
|  |  |  | - rozstaw kroku - 20 cm |  |
|  |  |  | - długość kroku - 39 cm |  |
|  |  |  | - regulowane pedały (3 poziomy) |  |
|  |  |  | - czujniki pomiaru pulsu w uchwytach |  |
|  |  |  | - maksymalna waga użytkownika – nie mniej niż 150 kg |  |
|  |  |  | - wyświetlacz ekranu LCD |  |
|  |  |  | - komputer monitorujący parametry: czasu, prędkości, dystansu, spalonych kalorii |  |
|  |  |  | - minimum 12 programów treningowych, program sterowany pulsem |  |
|  |  |  | - kółka transportowe |  |
|  |  |  | - możliwość skompensowania nierówności podłogi, np. poprzez stopki poziomujące |  |
|  |  |  | Autoryzowany serwis oferowanego sprzętu rehabilitacyjnego na terenie Polski |  |
|  |  |  | Oferowany okres gwarancji: …… miesiące/-y |  |
| 2. | Atlas | 1 sztuka | Producent, model i/lub nr katalogowy …………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………. |  |
|  |  |  | Atlas Master-Sport JM-2 z dodatkowym wyposażeniem (dip i ławka skośna) lub równoważny spełniający podane poniżej parametry: |  |
|  |  |  | - ilość stosów – 2 |  |
|  |  |  | - waga stosów – 80 kg, 80 kg |  |
|  |  |  | - obciążenie regulowane co 5 kg |  |
|  |  |  | - maksymalna waga stosu - 100 kg, 120 kg |  |
|  |  |  | - ilość stanowisk do ćwiczeń - 2 |  |
|  |  |  | - przeznaczone dla 2 osób |  |
|  |  |  | - maksymalna waga użytkownika – 150 kg |  |
|  |  |  | - ilość ćwiczeń – min. 7 |  |
|  |  |  | - stalowa konstrukcja |  |
|  |  |  | - stalowe profile 100 x 50 mm |  |
|  |  |  | - regulowane położenie uchwytów sztangi i motylka |  |
|  |  |  | - ławka skośna do atlasu kompatybilna z oferowanym atlasem |  |
|  |  |  | - dip do atlasu kompatybilny z oferowanym atlasem |  |
|  |  |  | - łożyska kulkowe zapewniające płynną i cichą pracę |  |
|  |  |  | - siedziska i oparcia tapicerowane |  |
|  |  |  | Autoryzowany serwis oferowanego sprzętu rehabilitacyjnego na terenie Polski |  |
|  |  |  | Oferowany okres gwarancji: …… miesiące/-y |  |
| 3. | Rower powietrzny | 2 sztuki | Producent, model i/lub nr katalogowy …………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………. |  |
|  |  |  | Rower powietrzny Airbike Beast model 2021 lub równoważny spełniający podane poniżej parametry: |  |
|  |  |  | - pneumatyczny układ hamulcowy |  |
|  |  |  | - ciężar koła zamachowego – 4,8 kg |  |
|  |  |  | - regulacja obciążenia – opór zależny od intensywności pedałowania |  |
|  |  |  | - minimum 7 programów treningowych |  |
|  |  |  | - wyświetlacz LCD z możliwością śledzenia parametrów treningu: czasu, prędkości, dystansu, spalonych kalorii |  |
|  |  |  | - regulacja siodełka - w pionie (wysokość) i poziomie |  |
|  |  |  | - pedały z paskami bezpieczeństwa |  |
|  |  |  | - maksymalna waga użytkownika – nie mniej niż 150 kg |  |
|  |  |  | - uchwyt na bidon |  |
|  |  |  | - kółka transportowe |  |
|  |  |  | Autoryzowany serwis oferowanego sprzętu rehabilitacyjnego na terenie Polski |  |
|  |  |  | Oferowany okres gwarancji: …… miesiące/-y |  |
| 4. | Mata do ćwiczeń | 30 sztuk | Producent, model i/lub nr katalogowy …………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………. |  |
|  |  |  | Mata do ćwiczeń spełniająca podane poniżej parametry: |  |
|  |  |  | - wymiary – 180 x 60 cm |  |
|  |  |  | - materiał – antypoślizgowa guma syntetyczna |  |
|  |  |  | - grubość materiału – 15 mm |  |
|  |  |  | - uchwyty do przenoszenia maty w zestawie |  |
|  |  |  | Oferowany okres gwarancji: …… miesiące/-y |  |

Data    .................................................                                                                                                             …………...................................................

(Podpis i pieczęć  Wykonawcy/

osoby uprawnionej do reprezentowania wykonawcy)

Załącznik Nr 4b do Zapytania ofertowego

CPR.VII.271.18.2021 z dnia 20.10.2021 roku

Szczegółowa specyfikacja oferowanego przedmiotu zamówienia

w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego  pn. „Zakup i dostawa sprzętu rehabilitacyjnego

na potrzeby mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Jedlance i w Krzyżanowicach”

przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Radomiu

dot. Części II przedmiotu zamówienia – Zakup i dostawa sprzętu rehabilitacyjnego na potrzeby mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Krzyżanowicach

| L.p. | Przedmiot zamówienia | Ilość | Minimalne wymagania techniczne | Parametry oferowane Wpisać TAK/NIE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Bieżnia | 1 sztuka | Producent, model i/lub nr katalogowy …………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………. |  |
|  |  |  | Bieżnia elektryczna BH Fitness i.RC12 Bluetooth lub równoważna spełniająca podane poniżej parametry: |  |
|  |  |  | - źródło zasilania – sieciowe 230V/50Hz |  |
|  |  |  | - silnik elektryczny o mocy szczytowej – min. 4,5 KM |  |
|  |  |  | - maksymalna waga użytkownika – min. 150 kg |  |
|  |  |  | - powierzchnia pasa bieżni – nie mniejsza niż 155 x 55 cm (dł. x szer.) |  |
|  |  |  | - kąt nachylenia pasa biegowego – 0-15% |  |
|  |  |  | - zakres prędkości – 0-22 km/h |  |
|  |  |  | - wyświetlacz – LED |  |
|  |  |  | - programy treningowe – min. 14 plus 3 programy użytkownika |  |
|  |  |  | - wyposażona w: komputer monitorujący parametry: tętna, prędkości, dystansu, czasu, ilości spalonych kalorii; umożliwiający ćwiczenie z użyciem aplikacji mobilnych |  |
|  |  |  | - kółka transportowe |  |
|  |  |  | Autoryzowany serwis oferowanego sprzętu rehabilitacyjnego na terenie Polski |  |
|  |  |  | Oferowany okres gwarancji: …… miesiące/-y |  |
| 2. | Wanna do masażu kończyn dolnych | 1 sztuka | Producent, model i/lub nr katalogowy …………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………. |  |
|  |  |  | Wanna do masażu kończyn dolnych – wirówka kończyn dolnych Meden-Inmed WKD lub równoważna spełniająca podane poniżej parametry: |  |
|  |  |  | - 6 kierunkowych dysz |  |
|  |  |  | - pojemność – 120-160 litrów |  |
|  |  |  | - pobór mocy – max 0,9 kW |  |
|  |  |  | - źródło zasilania – sieciowe 230V/50Hz |  |
|  |  |  | - bezpieczeństwo elektryczne – klasa I, typ B |  |
|  |  |  | - zabezpieczenie pompy przed pracą na sucho |  |
|  |  |  | - elektroniczne sterowanie systemem odkamieniania |  |
|  |  |  | - czujnik temperatury wody |  |
|  |  |  | - system automatycznego napełniania |  |
|  |  |  | - stopień ułatwiający wejście do wanny |  |
|  |  |  | - regulacja intensywności masażu |  |
|  |  |  | Autoryzowany serwis oferowanego sprzętu rehabilitacyjnego na terenie Polski |  |
|  |  |  | Oferowany okres gwarancji: …… miesiące/-y |  |
| 3. | Pionizator | 1 sztuka | Producent, model i/lub nr katalogowy …………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………. |  |
|  |  |  | Pionizator dynamiczny ACTIVALL Rozmiar 5 lub równoważny spełniający podane poniżej parametry: |  |
|  |  |  | - szerokość peloty biodrowej/piersiowej - 42 cm |  |
|  |  |  | - głębokość peloty biodrowej/piersiowej - 35 cm |  |
|  |  |  | - wysokość peloty biodrowej - 98- 120 cm |  |
|  |  |  | - wysokość peloty piersiowej - 108- 143 cm |  |
|  |  |  | - obwód peloty biodrowej/piersiowej – 144 cm |  |
|  |  |  | - maksymalna waga użytkownika – 95 kg |  |
|  |  |  | - orientacyjny wzrost użytkownika – 140 -180 cm |  |
|  |  |  | Autoryzowany serwis oferowanego sprzętu rehabilitacyjnego na terenie Polski |  |
|  |  |  | Oferowany okres gwarancji: …… miesiące/-y |  |
| 4. | Rower stacjonarny | 2 sztuki | Producent, model i/lub nr katalogowy …………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………. |  |
|  |  |  | Mata do ćwiczeń spełniająca podane poniżej parametry: |  |
|  |  |  | - magnetyczny system regulacji oporu |  |
|  |  |  | - manualna regulacja oporu |  |
|  |  |  | - ciężar koła zamachowego – 14 kg |  |
|  |  |  | - regulacja siodełka - w pionie i poziomie |  |
|  |  |  | - wyświetlacz LCD – z możliwością śledzenia parametrów treningu: czasu, prędkości, dystansu, spalonych kalorii |  |
|  |  |  | - funkcja pomiaru tętna |  |
|  |  |  | - maksymalna waga użytkownika – nie mniej niż 130 kg |  |
|  |  |  | - zakres oporu – min. 8 poziomów |  |
|  |  |  | - siodełko stabilne dla użytkownika o wadze 130 kg |  |
|  |  |  | - uchwyt na bidon |  |
|  |  |  | - kółka transportowe |  |
|  |  |  | Autoryzowany serwis oferowanego sprzętu rehabilitacyjnego na terenie Polski |  |
|  |  |  | Oferowany okres gwarancji: …… miesiące/-y |  |
| 5. | Orbitrek | 1 sztuka | Producent, model i/lub nr katalogowy …………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………. |  |
|  |  |  | Orbitrek BH Fitness Crystal 2.0 Dual lub równoważny spełniający podane poniżej parametry: |  |
|  |  |  | - system oporu - magnetyczny |  |
|  |  |  | - waga koła zamachowego - 16 kg |  |
|  |  |  | - regulacja oporu elektroniczna |  |
|  |  |  | - zakres oporu – min. 24 poziomy |  |
|  |  |  | - rozstaw pedałów – min. 18 cm |  |
|  |  |  | - czujniki pomiaru pulsu w uchwytach |  |
|  |  |  | - możliwość telemetrycznego pomiaru pulsu |  |
|  |  |  | - wyświetlacz ekranu LCD |  |
|  |  |  | - komputer monitorujący parametry: czasu, prędkości, dystansu, zużycia energii |  |
|  |  |  | - minimum 12 programów treningowych, 4 programy sterowane pulsem |  |
|  |  |  | - kółka transportowe |  |
|  |  |  | - stopki poziomujące |  |
|  |  |  | Autoryzowany serwis oferowanego sprzętu rehabilitacyjnego na terenie Polski |  |
|  |  |  | Oferowany okres gwarancji: …… miesiące/-y |  |

Data    .................................................                                                                                                             …………...................................................

(Podpis i pieczęć  Wykonawcy/

osoby uprawnionej do reprezentowania wykonawcy)