Załącznik Nr 4a do Zapytania ofertowego

CPR.VII.271.25.2021 z dnia 05.11.2021 roku

Szczegółowa specyfikacja oferowanego przedmiotu zamówienia

w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego  pn. „Zakup i dostawa sprzętu rehabilitacyjnego

na potrzeby mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Krzyżanowicach”

przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Radomiu

dot. Części I przedmiotu zamówienia

| L.p. | Przedmiot zamówienia | Ilość | Parametry oferowanego sprzętu rehabilitacyjnego | Parametry oferowane Wpisać TAK/NIE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Bieżnia | 1 sztuka | Producent, model i/lub nr katalogowy …………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………. |  |
|  |  |  | Bieżnia elektryczna BH Fitness i.RC12 Bluetooth lub równoważna spełniająca podane poniżej parametry: |  |
|  |  |  | - źródło zasilania – sieciowe 230V/50Hz |  |
|  |  |  | - silnik elektryczny o mocy szczytowej – min. 4,5 KM |  |
|  |  |  | - maksymalna waga użytkownika – min. 150 kg |  |
|  |  |  | - powierzchnia pasa bieżni – nie mniejsza niż 155 x 55 cm (dł. x szer.) |  |
|  |  |  | - kąt nachylenia pasa biegowego – 0-15% |  |
|  |  |  | - zakres prędkości – 0-22 km/h |  |
|  |  |  | - wyświetlacz – LED |  |
|  |  |  | - programy treningowe – min. 14 plus 3 programy użytkownika |  |
|  |  |  | - wyposażona w: komputer monitorujący parametry: tętna, prędkości, dystansu, czasu, ilości spalonych kalorii; umożliwiający ćwiczenie z użyciem aplikacji mobilnych |  |
|  |  |  | - kółka transportowe |  |
|  |  |  | Autoryzowany serwis oferowanego sprzętu rehabilitacyjnego na terenie Polski |  |
|  |  |  | Oferowany okres gwarancji: …… miesiące/-y |  |
| 2. | Pionizator | 1 sztuka | Producent, model i/lub nr katalogowy …………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………. |  |
|  |  |  | Pionizator dynamiczny Akces-Med ACTIVALL Rozmiar 5 lub równoważny spełniający podane poniżej parametry: |  |
|  |  |  | - szerokość peloty biodrowej/piersiowej - 42 cm |  |
|  |  |  | - głębokość peloty biodrowej/piersiowej - 35 cm |  |
|  |  |  | - wysokość peloty biodrowej - 98- 120 cm |  |
|  |  |  | - wysokość peloty piersiowej - 108- 143 cm |  |
|  |  |  | - obwód peloty biodrowej/piersiowej – 144 cm |  |
|  |  |  | - maksymalna waga użytkownika – 95 kg |  |
|  |  |  | - orientacyjny wzrost użytkownika – 140 -180 cm |  |
|  |  |  | Autoryzowany serwis oferowanego sprzętu rehabilitacyjnego na terenie Polski |  |
|  |  |  | Oferowany okres gwarancji: …… miesiące/-y |  |
| 3. | Rower stacjonarny | 2 sztuki | Producent, model i/lub nr katalogowy …………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………. |  |
|  |  |  | Rower stacjonarny treningowy BH Fitness Carbon Bike H8702R lub równoważny spełniający podane poniżej parametry: |  |
|  |  |  | - magnetyczny system regulacji oporu |  |
|  |  |  | - manualna regulacja oporu |  |
|  |  |  | - ciężar koła zamachowego – 14 kg |  |
|  |  |  | - regulacja siodełka - w pionie i poziomie |  |
|  |  |  | - wyświetlacz LCD – z możliwością śledzenia parametrów treningu: czasu, prędkości, dystansu, spalonych kalorii |  |
|  |  |  | - funkcja pomiaru tętna |  |
|  |  |  | - maksymalna waga użytkownika – nie mniej niż 130 kg |  |
|  |  |  | - zakres oporu – min. 8 poziomów |  |
|  |  |  | - siodełko stabilne dla użytkownika o wadze 130 kg |  |
|  |  |  | - uchwyt na bidon |  |
|  |  |  | - kółka transportowe |  |
|  |  |  | Autoryzowany serwis oferowanego sprzętu rehabilitacyjnego na terenie Polski |  |
|  |  |  | Oferowany okres gwarancji: …… miesiące/-y |  |
| 4. | Orbitrek | 1 sztuka | Producent, model i/lub nr katalogowy …………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………. |  |
|  |  |  | Orbitrek BH Fitness Crystal 2.0 Dual lub równoważny spełniający podane poniżej parametry: |  |
|  |  |  | - system oporu - magnetyczny |  |
|  |  |  | - waga koła zamachowego - 16 kg |  |
|  |  |  | - regulacja oporu elektroniczna |  |
|  |  |  | - zakres oporu – min. 24 poziomy |  |
|  |  |  | - rozstaw pedałów – min. 18 cm |  |
|  |  |  | - czujniki pomiaru pulsu w uchwytach |  |
|  |  |  | - możliwość telemetrycznego pomiaru pulsu |  |
|  |  |  | - wyświetlacz ekranu LCD |  |
|  |  |  | - komputer monitorujący parametry: czasu, prędkości, dystansu, zużycia energii |  |
|  |  |  | - minimum 12 programów treningowych, 4 programy sterowane pulsem |  |
|  |  |  | - kółka transportowe |  |
|  |  |  | - stopki poziomujące |  |
|  |  |  | Autoryzowany serwis oferowanego sprzętu rehabilitacyjnego na terenie Polski |  |
|  |  |  | Oferowany okres gwarancji: …… miesiące/-y |  |

Data    .................................................                                                                                                             …………...................................................

(Podpis i pieczęć  Wykonawcy/

osoby uprawnionej do reprezentowania wykonawcy)

Załącznik Nr 4b do Zapytania ofertowego

CPR.VII.271.25.2021 z dnia 05.11.2021 roku

Szczegółowa specyfikacja oferowanego przedmiotu zamówienia

w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego  pn. „Zakup i dostawa sprzętu rehabilitacyjnego

na potrzeby mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Krzyżanowicach”

przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Radomiu

dot. Części II przedmiotu zamówienia

| L.p. | Przedmiot zamówienia | Ilość | Parametry oferowanego sprzętu rehabilitacyjnego | Parametry oferowane Wpisać TAK/NIE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wanna do masażu kończyn dolnych | 1 sztuka | Producent, model i/lub nr katalogowy …………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………. |  |
|  |  |  | Wanna do masażu kończyn dolnych – wirówka kończyn dolnych Meden-Inmed WKD lub równoważna spełniająca podane poniżej parametry: |  |
|  |  |  | - 6 kierunkowych dysz |  |
|  |  |  | - pojemność – 120-160 litrów |  |
|  |  |  | - pobór mocy – max 0,9 kW |  |
|  |  |  | - źródło zasilania – sieciowe 230V/50Hz |  |
|  |  |  | - bezpieczeństwo elektryczne – klasa I, typ B |  |
|  |  |  | - zabezpieczenie pompy przed pracą na sucho |  |
|  |  |  | - elektroniczne sterowanie systemem odkamieniania |  |
|  |  |  | - czujnik temperatury wody |  |
|  |  |  | - system automatycznego napełniania |  |
|  |  |  | - stopień ułatwiający wejście do wanny |  |
|  |  |  | - regulacja intensywności masażu |  |
|  |  |  | Autoryzowany serwis oferowanego sprzętu rehabilitacyjnego na terenie Polski |  |
|  |  |  | Oferowany okres gwarancji: …… miesiące/-y |  |

Data    .................................................                                                                                                             …………...................................................

(Podpis i pieczęć  Wykonawcy/

osoby uprawnionej do reprezentowania wykonawcy)